## Slide 1
 |  | Grundvandsbeskyttelse |  | 
 |  | Vandsamarbejde i Favrskov Kommune |  | 
 |  | 2018-09-03 Christian Thirup, Ekspertisechef cth@niras.dk, Tlf. 20458860 |  | 

## Slide 2: Emner
Vandværkets muligheder – hvis den nuværende situation er uholdbar.
Samarbejde med andre vandværker
Dyrkningsaftaler
Erstatningsfastsættelse
Vandsamarbejder

## Slide 3: Vandværkets muligheder
- hvis den nuværende situation er uholdbar
Beskyttelse af nuværende kildeplads
  Dyrkningsaftaler / skovrejsning / jordbytte
  Kampagner i boligområder
Bor dybere
Ny kildeplads
Samarbejde med nabovandværker:
  Fælles vandværk
  Fælles kildeplads
  Nødforbindelse
Bliv ved som hidtil, MEN hav en GOD ”Plan B” klar.

## Slide 4: Samarbejde mellem vandværker
Eksempel: Vandsam (Vandsamarbejde Vest Djursland)
6 vandværker
4.000 husstande
Ét fællesvandværk
”Fremtidssikret” kildeplads (Løvenholmskoven).
http://vandsam.com/

## Slide 5: Grundvandsbeskyttelse
Opgavefordeling
Staten (Miljøstyrelsen)
Kortlægning (2000-”2015”)
Nitrat: 6.800 km2
Pesticider: 714 km2
Kommuner
Indsatsplaner
2005-2019
Indhold:
Hvorfor? Hvad? Hvor? Hvem?
Vandværker
Beskyttelse
2001-……
Forbrugerne betaler
Indsatsområde (nitrat)
Indsatsområde
(sprøjtemidler)
Kommunegrænse

## Slide 6: Status for indgåelse af dyrkningsaftaler
Dyrkningsaftaler i Danmark (nitrat og/eller pesticider)
~15 Vandværker / Vandsamarbejder
~ 300 aftaler med landbrug / skove
~5.300 ha med restriktioner
  550 ha skov (eksisterende)
  800 ha skovrejsning
  4.000 ha landbrug

## Slide 7: Status for indgåelse af dyrkningsaftaler
Varige tinglyste deklarationer – udsnit af aftaler
Forsyning (udsnit) | Antal | Areal (ha) | Type | Bemærkninger
Aarhus (VPU) | 160 | 1.500 | Pesticicer | Løbende indgået siden 2002
Aalborg (FGA) | 60 | 1.600 | N + pest. | Alle med baggrund i indsatsplaner
HOFOR | 50 | 600 | Pesticicer | En del nye aftaler i 2017/18
DIN Forsyning | 10 | 200 | Pesticicer | Løbende indgået siden 1998
Ringkøbing-Skjern F | 4 | 300 | Pesticicer | Primært skov
Frederikshavn Vand | 4 | 150 | N + pest. | Primært skov
TREFOR | 2 | 50 | Pesticicer | Store ambitioner
Vandcenter Syd | - | - | Pesticicer | Skovrejsningsprojekter
Hinnerup | 1 | 60 | N – pest. | Skovrejsningsprojekt
FORS (Roskilde) | 2 | 35 | Pesticicer | Borrevejle, indgået i 2001

## Slide 8: Aftaletyper
Frivillige aftaler
Lodsejer kan sige ”ja” eller ”nej”.
Fleksibilitet i aftalen.
Kompensationen beskattes
”Semi-frivillige” aftaler
Hvis lodsejer ikke ønsker en aftale vil kommunen påbyde rådighedsinskrænkninger.
Nogen fleksibilitet.
Kompensationen er skattefri.
Påbud
Kommunen kan påbyde rådighedsindskrænkninger.
Ingen fleksibilitet
Kompensationen er skattefri.

## Slide 9: Status i Aarhus Kommune
16 år med frivillige aftaler om ingen brug af sprøjtemidler:
  160 aftaler med lodsejere
  Tinglyste varige aftaler.
  Kompensation for værditab.
  1.400 ha landbrugsjord
  250 ha skovrejsning
Resterende areal: 7.000 ha!
Pris: 1 kr. pr. m3 = 45 kr./person/år.
Arealer der skal beskyttes

## Slide 10: Aarhus: Indsatsplan for Beder
Status – april 2018:
95 lodsejere.
35 “semi-frivillige” aftaler indgået af vandforsyninger.
13 påbud fra Aarhus kommunen (MBL §26a).
Landbrug & Fødevarer har indbragt sagerne til klagenævn.
13 sager sendt til taksation.
Ingen brug af sprøjtemidler i sårbare områder.
Vulnerable areal

## Slide 11: Erstatningsfastsættelse
Erstatninger skal følge niveauet, som forventes, hvis den fastsættes ved taksation (fuld erstatning)
Erstatning for værdiforringelse:
Jord, bygninger, maskiner, dyrehold, defigurering.
(Forskel i handelsværdi før og efter restriktioner)
Erstatning for ulemper:
Omstillingsomkostninger (f.eks. hegning og etablering af græs).
Driftstab (typisk i ét år)
Udgifter til sagkyndig bistand (sættes lavt)

## Slide 12: Erstatning
Typiske éngangserstatninger (værdinedgang) ved tinglysning af rådighedsindskrænkninger
Arealanvendelse | Ingen sprøjtemidler (kr./ha) | Ingen sprøjtemidler og max. 25 mg nitrat/l (kr./ha)
Landbrug (intensiv) | 40.000 - 60.000 | 80.000 - 120.000
Landbrug (ekstensiv) | 5.000 - 15.000 | 5.000- 15.000
Skov | 10.000 | 10.000
Læhegn, krat, natur | 0 – 5.000 | 
Gårdsplads, have mv. (landbrug) | 5.000 – 40.000 | 
Priserne varierer som følge af variationer i arealstørrelse, arealform, jordtype, beliggenhed og terrænmæssige forhold.

## Slide 13: Kontrol af aftaler
Advisering af lodsejer
GPS-tracking af kontrolrute og foto-dokumentation
Analyse af plantemateriale (250 pesticider)
Kontrolrapport for hver ejendom
Bod hvis nødvendigt
Rådgivning af lodsejer

## Slide 14: Informér omverdenen om aftalerne
Det fremmer overholdelse af aftalerne.

## Slide 15: Vandsamarbejde
Samarbejde mellem vandværker om grundvandsbeskyttelse
Formål: At løfte opgaven med grundvandsbeskyttelse i fællesskab.
  Indbetaling af fast beløb pr. m3 vand.
  Bestyrelse som prioriterer grundvandsbeskyttelses-projekter
Vandsamarbejder:
  Sønderborg: http://www.sonderborg-vandraad.dk/
  Aarhus:
  Aalborg: http://www.vandsamarbejdeaalborg.dk/grundvandsbeskyttelse.aspx

## Slide 16: Sønderborg Vandsamarbejde
http://www.sonderborg-vandraad.dk/pdf/Vandsamarbejde/vandvaerksamarbejde.htm
Etableret i marts 2016.
Kommunen varslede påbudt vandsamarbejde, men alle gik frivilligt med inden påbud blev givet.
150 ha skovrejsning på Nordals - 600.000 m3/år.
Jordkøb i BNBO.
64 ha nyt projekt i støbeskeen.

## Slide 17
 |  | Grundvandsbeskyttelse |  | 
 |  | Vandsamarbejde i Favrskov Kommune |  | 
 |  | 2018-09-03 Christian Thirup, Ekspertisechef cth@niras.dk, Tlf. 20458860 |  |